1.8 DIAGNOSTICO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS

La Cuenca del río Mendarco (Cuenca Mayor del Río Saldaña), se encuentra conformada por un sector de los municipios de Rióblanco y Chaparral, en los cuales se generan niveles considerables de contaminación, que se ven reflejados en el recurso agua, suelo y bosque y en los bajos niveles de salud en la comunidad; esto se debe a que no existe una disposición e infraestructura adecuada para el manejo de los mismos.

De esta manera es importante analizar la disposición que presenta cada tipo de residuo sólido y también los líquidos, para plantear acciones encaminadas a mitigar esta situación, a través de los perfiles de proyectos que se presentan en la fase de formulación del presente Plan de Ordenación.

De esta manera se describe esta situación, tomando como referencia los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial para los municipios de Chaparral y Rióblanco, Los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), información recopilada por la corporación y la información suministrada por la comunidad en cada uno de los encuentros comunitarios realizados para la Cuenca Mendarco.

    - Disposición de Residuos Sólidos y Líquidos

Las veredas que se encuentran dentro de la cuenca, tanto en el municipio de Chaparral como en el municipio de Rióblanco, debido a la inexistencia de un lugar especifico y adecuado para arrojar las basuras, se ven en la necesidad  de utilizar métodos como tirarlas a un lote, al patio, quemarlas, o también llevarlas a un botadero previsto por la comunidad; algunas personas las arrojan directamente a los ríos o quebradas que pasan cerca de sus viviendas, otras veredas utilizan los desechos orgánicos como abonos para sus cultivos.

En la cuenca del río Mendarco, ninguna vereda cuenta con sistema de alcantarillado, ni con plantas de tratamiento de residuos líquidos.

Los vertimientos de las veredas que conforman la cuenca son arrojados a fuentes hídricas cercanas ya que en su mayoría no cuentan con sistemas como pozos sépticos; dentro de la cuenca en el municipio de Chaparral la vereda Finlandia cuenta con 12 pozos sépticos, la vereda Santa Cruz cuenta con quince (15) pozos sépticos; en el municipio de Rióblanco la vereda Altagracia cuenta con diez (10) pozos sépticos, La vereda Alto Palmichal cuenta con dos (2) pozos sépticos, la vereda Belalcazar cuenta con dos (2) pozos sépticos, la vereda Fundadores cuenta con diez (10) pozos sépticos, la vereda La Brecha cuenta con doce (12) pozos sépticos,  la vereda La Irlanda cuenta con cuarenta (40) pozos sépticos, La vereda La Porfía cuenta con un (1) pozo séptico, la vereda la Unión cuenta con cinco (5) pozos sépticos y la vereda Las Delicias cuenta con siete (7) pozos sépticos; todos estos se encuentran en estado regular y las veredas restantes no cuentan con ninguna medida que mitigue el impacto de estos residuos sobre las corrientes de agua.  Esto hace que se genere alto índice de contaminación principalmente en las quebradas a donde estos son arrojados. Los principales ríos y quebradas contaminadas se muestran en la Tabla 29.

Tabla 29.  Principales Ríos y Quebradas contaminadas.

| Municipio | Vereda | Quebrada, Río que Contamina o lugar disposición de residuos |
| --- | --- | --- |
| CHAPARRAL | Finlandia | río Mendarco |
|  | La Sierra | Potreros |
|  | La Holanda | Potreros |
|  | La Profunda | río Mendarco |
|  | Mendarco Carbonal | río Mendarco |
|  | Santa Cruz | Campo abierto |
| RIOBLANCO | Alta Gracia | quebrada Arenosa, nacimiento predio dos quebradas |
|  | Alto Palmichal | río Saldaña |
|  | Belalcazar | Potreros |
|  | Boquerón | quebrada Guadualito |
|  | Cruz Verde | Potreros |
|  | Fundadores | quebrada Los Monos, Río Mendarco |
|  | La Arabia | río Mendarco |
|  | La Argentina | quebrada Delicias, río Mendarco |
|  | La Brecha | quebrada Mojanalgas, río Mendarco |
|  | La Esperanza | quebrada Los Naranjos, quebrada Marañon, quebrada el Grillo. |
|  | La irlanda | Nacimientos |
|  | La Marmaja | Potreros |
|  | La Mesa Palmichal | Potreros, Nacimientos |
|  | La Porfía | quebrada Mojanalga, quebrada la Muchimba. |
|  | La Unión | río Mendarco |
|  | Las Delicias | río Mendarco |

      - Municipio de Rioblanco

- Aseo y Basuras

Según el PGIRS 2004 (Diagnostico), no existe ningún tipo de aprovechamiento  de los residuos sólidos generados, tampoco existen organizaciones de recicladores ni personas independientes que reciban un ingreso mensual continuo de las actividades del reciclaje.

- Residuos Líquidos

El número de pozos de inspección existentes en Rioblanco es de 159 de los cuales el 72.32% se encuentra construido en concreto y el 27.68% se encuentra construido en bloque de ladrillo, presentando buen estado el 66.03% de los pozos.

Las conexiones domiciliarias en muchos casos han sido realizadas por los pobladores sin ninguna especificación técnica, de ahí que se requiere de la construcción de aproximadamente 835 conexiones.

1.8.1.2 Municipio de Chaparral

### Aseo, basuras y residuos líquidos.

No existe una campaña de reciclaje ni manejo de basuras de acuerdo a su composición y material.

El municipio de Chaparral presenta plan de manejo de construcción de celdas, el cual fue aprobado mediante resolución 108 del 6 de febrero de 2006, estas celdas se encuentran localizadas en la vereda Tapias.

Los suelos de estos predios son improductivos con características limoarcillosas, por lo que no son explotados para uso agrícola.

El municipio de Chaparral es un gran generador de basuras y desechos sólidos debido al movimiento agroindustrial que se esta iniciando, a su comercio desarrollado y a la discriminación en la disposición de basuras.